PROJEKTNI ZADATAK

Izrada projektne dokumentacije za projekt obnove planinarskog doma „Dvorac Stara Sušica“, Karolinska cesta 85, Stara Sušica, Ravna Gora, koja obuhvaća unutarnje uređenje i rekonstrukciju građevine, sukladno sljedećim zadacima:

- Izrada projektne dokumentacije za obnovu Planinarskog doma "Dvorac Stara Sušica",

- Provjera projektnog zadatka: Analiza nadležne prostorno-planske dokumentacije i Zakonske regulative te eventualna koordinacija sa nadležnim Odjelom za graditeljstvo i nadležnim Konzervatorskim odjelom,

- Idejno rješenje: Analiza Konzervatorskog elaborata te Elaborata konzervatorsko- restauratorskih istraživanja,

- Idejno tehničko rješenje: Osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine,

- Izrada glavnog projekta:

- Glavni arhitektonski projekt

- Građevinski projekt hidroinstalacija (vodovod, kanalizacija i hidrantska mreža)

- Elektrotehnički projekt (elektroinstalacije)

- Strojarski projekt (grijanje i ventilacija)

- Strojarski projekt (projekt sprinkler instalacije)

- Elaborat/Prikaz mjera zaštite od požara (ZOP)

- Elaborat zaštite na radu (ZNR),

- Vođenje projekta: stručno savjetovanje i tehnička podrška ovlaštenog arhitekta, usklađivanje svih relevantnih tijela tijekom izrade projektne dokumentacije (naručitelj, nadležna javnopravna tijela, projektanti i sl.), funkcija glavnog projektanta-koordinacija izrade svih glavnih projekata i  predaja dokumentacije putem sustava e-dozvola,

- Izrada troškovnika temeljem prethodno izrađenih glavnih projekata

- Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova

- Troškovnik hidroinstalacija

- Troškovnik elektroinstalacija

- Troškovnik termotehničkih instalacija

- Troškovnik sprinkler instalacije

Sve prednje navedeno odnosi se na dolje prikazanu predmetnu zgradu razvijene bruto površine od 1300 do 1500 m2 BRP koja se rasprostire na četiri etaže i tavanski prostor. Sve navedeno potrebno je radi izmjena i uređenja interijera uz zamjenu dotrajale stolarije i izradu potrebnih izolacija te eventualnu preraspodjelu pojedinih prostornih elemenata i funkcija uz definiranje novog termotehničkog sustava zamjenom postojeće kotlovnice i zastarjelog termotehničkog sustava na lako loživo ulje sa novom kotlovnicom na pelete i naprednijim termotehničkim sustavom. Navedeno bi trebalo biti popraćeno i s planiranjem kompletne izmjene elektrotehničkih instalacija te djelomične zamjene i obnove instalacija vodovoda i kanalizacije te izradu hidrantske mreže. Sukladno ugostiteljskoj namjeni i tipologiji zgrade kompletna izrada cjelokupne projektne dokumentacije izrađuje se sukladno elaboratima / prikazu mjera Zaštite od požara (ZOP) te zaštita na radu (ZNR).

Predmetna zgrada nalazi se u konzervatorski zaštićenoj cjelini „Graditeljski sklop dvorca Stara Sušica s kapelom SV. Antuna Padovanskog i okolišem“ u Staroj Sušici.

U nastavku dokumenta priložen je prikaz navedenog objekta.

Prilog 1. Prikazi objekta Planinarski dom "Dvorac Stara Sušica"